







|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской областик 2022 / 2023 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Постановление Главы администрации МО «Сысертский район» от 03.03.1999 г. № 241 как МОУ ООШ № 14 г.Сысерть.Устав МАОУ ООШ №14 г.Сысерть от 28.09.2015 г. № 2637; |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права, выдано 09.12.15 г. № 66-01/19-20/2003-107 повторное взамен свидетельства от 18.06.03 № 66АБ093112 на правах оперативного управления. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права, выдано 09.12.15 г. № 66-66-19/024/2012-174 повторное взамен свидетельства на основании Постановления Администрации СГО № 121 от 25.01.12 г. на правах постоянного (бессрочного) пользования |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | Лицензия серия 66 ЛО 1 № 0005199 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 27.04.16 г. рег.№ 18599 бессрочно имеется приложение 1, на осуществление образовательной деятельности:* начальное общее образование;
* основное общее образование
* дополнительное образование детей и взрослых.

Свидетельство об аккредитации серия 66 АО 1 № 0002637 рег.№ 9002 от 16.05.16 г. действительно до 15.03.24 г. имеется приложение 1 с перечнем уровней образования, прошедших государственную аккредитацию |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | 1) имеютсяАООП 6.3 2022-23 учебный год 5-9 классАООП НОДА 2022-23 учебный годАООП РАС 2022-23 учебный годАООП УО 2022 -23 учебный год В-1, В-2 |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеется на 2021-25 г.г.Утверждена приказом директора № 12 от 12.01.21 г.Принята на заседании педагогического совета протокол № 5 от 11.01.2021 г.Принята на заседании управляющего совета протокол № 8 от 11.01.2021 г.Согласована с главой СГО |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022-23 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | 1) в наличии;2) Утвержден приказом директора от 17.06.22 г. № 101-ОД; |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1. всего 1;
2. 0;
 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1. в одну смену
2. в первую смену обучаются:

количество классов - 11;количество обучающихся в них – 88 человек;1. во вторую смену обучаются: нет
 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1. проектная допустимая численность обучающихся 88 человек;
2. количество классов по комплектованию - 13;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки 88 человека;
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 0 человек;
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся 0 (указать на сколько человек)
 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:Администрация - 3;Учителя – 29,33;Воспитатели - 3;мастера производственного обучения - 0;научные работники - 0;медицинские работники - 0;иные работники - 34;2) по факту: Администрация - 3;Учителя - 22;Воспитатели - 2;иные работники - 20;3) вакансии – педагог-психолог, учитель-дефектолог |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) акт от 22.06.20222) акт от 22.06.20223) акт от 22.06.2022 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | 100% соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские отсутствуют |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Да/готово |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Рег. № РОСС RU.0001.11АГ79Рег. № РОСС IT. АГ 98.1108997Рег. № ТС RU. С- RU АИ 16юВ00797 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки  |  | Спортивная площадка / готова |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акты от 24.07.2022 |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 08.05.2022 г. № 102-ОД |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственногов образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) удостоверение № 043, протокол № 112 от 07.03.19 г.;2) удостоверение № 042, протокол № 112 от 07.03.19 г.;3) план работы по обеспечению ППБ на 2022-2023 уч.г., проведение инструктажей;4) план работы по обеспечению ППБ на 2022-2023 уч.г., программа обучения учащихся ППБ, проведение инструктажей;5) 1 раз в четверть |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1) соответствует требованиям2) имеется3) проводится в соответствии с требованиями |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;4) договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) акт проверки от 13.07.22 СРО ВДПО;2) договор на обслуживание от 18.01.22 г. № 02/22 с СРО ВДПО; 3) вывод АПС на ПС 112 ПЧ 24 ОФПС г. Сысерть; РСПИ «Стрелец-Мониторинг»;4) договор на обслуживание от 18.01.22 г. № 385-22-ТМО;5) имеется; |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчёт от 11.06.2022 г. ООО «Стройресурс ЭНЕРГО» г.Екатеринбург |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Наружное акт от 17.05.21 г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) |  рег. № 65241501-00117-0264 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | отсутствуют |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | 1) договор с ФГУЗ ЦГСЭ СО № 962 от 19.01.2022 г.2) Кузьминых М.В. 3) договор с ФГУЗ ЦГСЭ СО № 962 от 19.01.2022 г. |
| 36. | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) буфет2) оборудован3) акт от 20.05.22 г.4) договор № 1 от 18.01.22 г., договор № 2 от 18.01.22 г. оказание услуги питания с доставкой5) 76 чел. – 100% 6) отсутствует |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Наличие/ договор № 50 от 29.03.22 |
| 38. | Наличие установки фильтрови ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Наличие |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | вентиляция отсутствует |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется2) серия Н 0000651 № ЛО-66-01-001616 от 15.11.12 г. приложение № 28 серия Н 0003484, договор от 11.01.2016 г.3) закреплён медработник ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница»  |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 1784 от 02.08.22 г. |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | наличие |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входев образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | наличие |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | наличие |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие(исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;Свыше 250 человек – 10 штук) | наличие |
| 47. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | отсутствуют |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо Свердловской области (дата) | 4 категорияПаспорт разработан, утвержден, согласован в подразделениях: 1. Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по СО
2. ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СО
3. Отдел УФСБ РФ по СО в г. Заречный 31.07.2020
4. МО МВД РФ «Сысертский»
 |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 131-ОД от 26.06.2022 г., приказ № 140-ОД от 28.06.2022 г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 402) один раз в полгода |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Наличие  |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие Положение об организации пропускного режима, утверждено приказом № 242-ОД от 26.12.17Инструкция № 206-17, утверждена приказом № 242-ОД от 26.12.17Приказ № 168-ОД от 28.06.21 г. «О введении пропускного и внутриобъектового режимов» |
| 54. | Организация физической охраны  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) вахтер, сторож2) заключен договор на экстренное реагирование нарядов ВО от 18.01.22 № 253КТС3) нет |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) в наличии и исправна; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации;3) договор на обслуживание № 6773N00206 от 18.01.22; |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие системы оповещения;2) договор на обслуживание № 02/22 от 18.01.22 с СРО ВДПО;  |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения;4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) в наличии;2) количество камер 12 внутренних /4 наружных;3) монитор в кабинете директора; 4) договор № СШ-244 от 18.01.2022 г. ООО «Современная Школа» |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Наличие ручного металлоискателя |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии;2) договор № СШ-244 от 18.01.2022 г. ООО «Современная Школа»; |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1) в наличии;2) исправно |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность | 1) в наличии;2) исправно |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 46 от 22.06.2022 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие  | В наличии |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 49 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | отсутствие |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) SkyDNS2) да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | ЕжемесячноАкт от 25.06.2022 г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 128-ОД от 28.06.2022 г. |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение | 1) приказ № 127-ОД от 25.06.2022 г.;2) лицензия № АН – 66 – 000103 от 03.04.2019 г.;3) договор на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) № эп 1643 от 18.01.2022 г.;4) 4 человека п. Каменка, 14 человек п. Асбест;5) согласован;6) договор № 704 от 18.01.22 г. с ГАУЗ СО «СЦРБ», договор от 18.01.21 г. с МУП СГО «АТП СГО»;7) диагностическая карта № 013911022200259 от 15.02.2022 г.;8) да;9) 4 года, обучен |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
 | 1. да;
2. утвержден 14.07.2020;
3. согласован в ГИБДД 14.07.20 г.;
4. паспорт согласован в администрации муниципального образования 14.07.20 г.
 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Да/ внутришкольная / в наличии |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | наличие |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | наличие |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | 1. в наличии / целое;
2. 2;
3. Имеются / удовлетворительное
 |
| 83. | **Раздел 10. Охрана труда** |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | От 28.06.22 № 141-ОД |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Принят 15.09.21 г. зарегистрирован 27.09.21 на 2022-24 г.г. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. 18.03.22 г. протокол № 818.03.22 г. протокол № 302. 25.11.19 г. протокол № 2523.11.19 г. протокол № 24 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | В наличии |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | В наличии |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | В наличии |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | в соответствии с ТК ст. 225, ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест,4) планируемые сроки аттестации | 1. 51;
2. 51;
3. 0
 |
| 92. | **Раздел 11. Ремонтные работы** |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт всех помещений школы, |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | - ремонт спортивной площадки (по финансированию) |